| Nazwa budynku | Centrum Sportu i Rekreacji |
| --- | --- |
| Adres budynku | ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce |
| Kierownik/kierownik administracyjny (telefon, e-mail) | Dyrektor CSiR - dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uws.edu.pl tel. 25 643 10 68, 502 678 320 |
| Dojazd do budynku | Dojazd do budynku znajduje się od ulicy 3 Maja. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Dogodne dojście z parkingu czy z pobliskiego miejsca parkingowego do budynku jest w postaci chodnika o szorstkiej i równej nawierzchni. Chodniki te mają 1,5 m szerokości i charakteryzują się obniżonymi krawężnikami. Budynek CSiR posiada 2 podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Przy balustradach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób z niepełnosprawnościami zastosowano obustronne poręcze. |
| Opis wejścia głównego do budynku | W budynku są dwa wejścia, w których zamontowane są automatyczne drzwi. Drzwi otwierają się samoczynnie po wejściu/ wjechaniu w obszar pracy sensora. Drzwi wejściowe mają szerokości powyżej 90 cm, a próg w tych drzwiach nie przekracza 2 cm. Budynek posiada dwie pochylnie: do każdego z wejść do obiektu. Wszystkie wejścia/wyjścia są bezprogowe. Wejście główne zlokalizowane jest naprzeciwko miejsca parkingowego. Przed wejściem głównym umieszczony jest dzwonek, który umożliwia komunikację z portiernią. |
| Opis wnętrza budynku | Na ścianie czołowej na wprost drzwi wejściowych do budynku znajduje się schemat rozkładu pomieszczeń CSiR. Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp osobie z niepełnosprawnościami do każdego z pięter obiektu. Podjazdy, wejścia boczne do budynku, korytarze i wejścia do sal dostosowane są do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne oraz stolarka drzwiowa umożliwia przejazd wózkom inwalidzkim. Korytarze i pomieszczenia mają wystarczającą ilość miejsca do manewrowania wózkiem inwalidzkim (podłoga antypoślizgowa, powierzchnia manewrowa dla wózków). Wejścia do pomieszczeń są odpowiednio szerokie do wjazdu wózków inwalidzkich. Uchwyty, klamki oraz włączniki znajdują się na standardowych wysokościach. Skrzydła okien wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń są zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia, także przez osoby z niepełnosprawnością. W przypadku miejsc dla osób z niepełnosprawnością znajdujących się na widowni uwzględniono parametry użytkownika siedzącego na wózku i zapewniono mu swobodną widzialność widowiska sportowego. |
| Pomoc w budynku (procedura) | W sytuacjach, w których osoba z niepełnosprawnością potrzebuje pomocy osoby trzeciej, fakt ten powinien zostać zgłoszony do dyżurnego portiera. Można to zrobić poprzez dzwonek zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku, Pracownicy portierni udzielają pomocy niezbędnej do korzystania z obiektu oraz jego urządzeń, udzielają niezbędnej instrukcji i pomocy w obsłudze oraz korzystaniu z windy. |
| Portiernia (położenie, telefon) | Portiernia znajduje się przy wejściu głównym do budynku. Telefon: 25 643 11 45 |
| Łazienki w budynku | Na parterze i I piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (jest powierzchnia manewrowa, podłogi antypoślizgowe, odpowiednia szerokość drzwi, zastosowano w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, uchwyty i poręcze ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, podwieszana umywalka, uchylna bateria). |
| System informacji dla osób z niepełnosprawnościami | Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniony czytelny i zrozumiały dla każdego system informacji o wejściach/wyjściach i drogach ewakuacyjnych. W wielu częściach obiektu istnieją informacje graficzne, które w przypadku paniki mają bardzo duże znaczenie w rozpoznawaniu przez osobę z niepełnosprawnością drogi czy kierunku (system informacji o obiekcie ułatwia orientację i poruszanie się). Zainstalowano nakładki z napisami brajlowskimi na poręczach od parteru do II piętra. Przy drzwiach są tabliczki informacyjne z grafiką kontrastową i z napisami brajlowskimi, zawierające informację NFC (Near Fied Communiaton). |
| Dodatkowe dostosowania w budynku | Szatnia jest wspólna dla wszystkich. Jest obsługiwana przez pracowników portierni. Wyposażenie i sprzęt sportowy Centrum może być wykorzystywany do zajęć rekreacyjno-sportowych dla studentów z niepełnosprawnością. Urządzenia i sprzęty sportowe w zależności od swojego przeznaczenia są łatwo dostępne dla osób poruszających się na wózkach. |
| Wstęp dla psa asystującego | Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. |